Radom, dnia 30 września 2008 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/ 67/ 7 /08

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Rozbiórka budynku garbarni wraz z budynkami gospodarczymi usytuowanymi na terenie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5”

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu otrzymał w dniu 29 września 2008 r. – faksem następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zapytanie brzmi następująco:

„Zwracamy się z prośbą o podanie kubatur wszystkich budynków przeznaczonych do rozbiórki”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, co następuje:

Zamawiający przedstawia poniżej kubatury budynków do rozbiórki-

Garbarnia  i obiekty towarzyszące:

- Wiata stalowa „H”– 8,70m x 4,45m x 2,60 m = ok. 100,66 m3

- Wiata stalowa „I”– 6,00m x 11,50m x 2,60m = ok. 179,40 m3

- Garaż łódek „E” – 61,68 m2 x 3,10 m = ok.191,21m3

- Szklarnia „F“– 50,00m2 x 3,00m   = ok.150,00m3

- Budynek „G”– 66,35m2 x 2,60m   = ok.172,51m3

- Garbarnia „D” – 2878,20m2 x 4,20m = ok. 12.088,44m3

Razem kubatura wszystkich obiektów wynosi ok.12.882,22 m3

Kubatury poszczególnych budynków wynikają z pozycji przedmiarowych opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ „Przedmiar robót”

Przewodniczący Komisji Przetargowej