Radom, dnia 16 lutego 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/2/17/09

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 w Radomiu”

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniu 9 lutego 2009r – faksem następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie   (z dn. 09 lutego 2009r.) brzmi następująco:

Dotyczy kst: Elektryka zewnętrzna

Poz. 105- Proszę o podanie rodzaju kabla

Poz. 144- Proszę o podanie rodzaju kabla

Poz. 198- Proszę o podanie rodzaju kabla

Poz. 242- Proszę o podanie rodzaju kabla

Poz. 244- Proszę o podanie rodzaju kabla

Dotyczy kst: Budowlanka sala gimnastyczna

Poz. 97- Prosimy o sprawdzenie obmiaru pozycji ponieważ według sumy pozycji 91,92,93,95,96 dostarczenie konstrukcji stalowej wynosi 32,92 t a nie 32,40 t

Dotyczy kst: Instalacja wod-kan i c.o.

Poz. 90- Prosimy o weryfikację obmiaru- powinno być 560 mb

Dotyczy kst: Węzeł co, cw i ct

Poz. 34- Wnosimy o wyłączenie z zakresu zamówienia przyłącza sieci cieplnej. Firma RADPEC nie może przedstawić szacunkowego kosztu wykonania przyłącza,  ponieważ wycena będzie możliwa po podpisaniu umowy przyłączeniowej, której skutkiem będzie wykonanie projektu przyłącza.

Dotyczy kst: Wentylacja

Poz. 40 – Prosimy o wyjaśnienie:

Wg kosztorysu: wentylatory osiowe AKWILON – 500 – szt.6

Wg dokumentacji: wentylatory wyciągowe HXTR/6-630 –szt.6

Które wentylatory mają zostać ostatecznie zabudowane

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Dotyczy: Elektryka wewnętrzna (ponieważ w elektryce zewnętrznej nie ma takich pozycji)

W odniesieniu do dokumentacji projektowej odpowiednio:

Ad.1 poz.105 – kabel YKY 5x10

Ad.2 poz.144 – przewód kabelkowy YDY 5x1.5

Ad.3 poz.198 -  przewód kabelkowy YDY 3x1.5

Ad.4 poz. 242 - przewód kabelkowy YDY 4x1.5

Ad.5 poz. 244 - przewód kabelkowy YDY 4x1.5

W dokumentacji projektowej występują oznaczenia kabli i przewodów.

Dotyczy: Roboty budowlane-sala gimnastyczna

W pozycji 97 proszę przyjąć wartość 32,92 T.

Dotyczy: instalacje wod-kan i c.o.

Zgodnie z dokumentacją projektową w poz. 90 należy przyjąć wartość 560 mb

Dotyczy: kst: Węzeł co, cw i ct.

Zamawiający dokonał wyłączenia z zakresu przedmiotu zamówienia przyłącza sieci cieplnej. (patrz poniższa modyfikacja treści SIWZ)

Dotyczy :wentylacja

Proszę przyjąć wentylatory zgodnie z dokumentacją HXTR/6-630 – 6 szt

Mając powyższe na uwadze, oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. w § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” zastępuje się w pkt 11 ppkt b) klauzulę: „Nie otwierać przed 19.02.2009 roku, godz. 930” klauzulą „Nie otwierać przed 05.03.2009 roku., godz. 930”

2. w § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

2.1. w pkt 1 w ppkt a) zmienia się termin składania ofert z „19.02.2009 roku do godz. 915” na „05.03.2009 roku do godz.  915”

2.2. w pkt 2 w ppkt a) zmienia się termin otwarcia ofert z „19.02.2009 roku o godz. 930” na „05.03.2009 roku o godz.  930”

3. w załączniku nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót, Branża instalacyjna, część – Lokalne węzły grzewcze usuwa się pozycję 34 „Wykonanie przyłącza c.o. przez „RADPEC” S.A.”

UWAGA!

Zamawiający wyłączył z zakresu przedmiotu zamówienia przyłącza sieci cieplnej.

Modyfikacja jest uzasadniona ponieważ Zamawiający dokonał ograniczenia przedmiotu zamówienia poprzez wyłączenie przyłącza sieci cieplnej.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 05.03.2009 roku do godz. 9:15, ponieważ w wyniku zmiany treści SIWZ oraz udzielonych wyjaśnień  wykonawcom należy przyznać dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kierownik Zamawiającego-

-Prezydent Miasta Radomia