Radom, dnia 20 lutego 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/2/19/09

WYJAŚNIENIE  I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 w Radomiu”

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniach 17 i 18 lutego 2009r – faksem następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie I   (z dn. 17 lutego 2009r.) brzmi następująco:

„W związku z w/w przetargiem proszę o:

- Informacje dotyczące ścianki wspinaczkowe

- powierzchni ściany do zabudowy (wymiary)

- rysunki poglądowe ścianki wspinaczkowej

- rodzaju panelu (panel imitujący skałę czy płaski ze sklejki)

- ilości dróg wspinaczkowych – ilości tras przygotowanych do wspinaczki na prowadzeniu (od dołu)

- dostawcy sprzętu asekuracyjnego (czy nasza firma ma dostarczyć sprzęt)

- maksymalnego wysięgu przewieszenia”

Zapytanie II  (z dn. 18 lutego 2009r.) brzmi następująco:

„W związku z w/w przetargiem proszę o:

- Przesłanie rysunków ogrodzenia oraz grubości drutu”

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Ad. Zapytanie I

Dane techniczne dotyczące  powierzchni ściany wspinaczkowej do zabudowy (szerokość – 21 m, wysokość - 8m) oraz informacja o maksymalnym wysięgu przewieszenia (3,5m), znajdują się w Projekcie budowlanym ( branża architektura - pkt.3.1. Rozwiązania projektowe).

Pozostałe dane dotyczące rysunków poglądowych ścianki wspinaczkowej, rodzaju panelu (panel imitujący skałę czy płaski ze sklejki), ilości dróg wspinaczkowych – ilości tras przygotowanych do wspinaczki na prowadzeniu (od dołu), sprzętu asekuracyjnego Zamawiający uzupełnił w drodze modyfikacji, która zamieszcza poniżej.

Ad. Zapytanie II

Informacje dotyczące ogrodzenia i grubości drutu umieszczone zostały w opisie architektonicznym, a jego przebieg jest na planie zagospodarowania. Ogrodzenie jest typowe z paneli ze zgrzewanych prętów stalowych o podanej w opisie grubości drutu.- (patrz str.7.pkt.3.1 Rozwiązania projektowe).

Mając powyższe na uwadze, oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

w załączniku nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa, Branża architektura (część opisowa)  w pkt3.1 Rozwiązania projektowe dodaje się poniższy opis ścianki wspinaczkowej wraz z rysunkiem poglądowym:

„ŚCIANKA WSPINACZKOWA – OPIS

Ściana wspinaczkowa o parametrach 21x8 powinna być podzielona na trzy sekcje – A,B,C (po 7m szerokości każda).

Sekcja A (skrajna)

- 5 stanowisk asekuracyjnych

- zbudowana z powłoki żywicy poliestrowej (imitacja naturalnej skały), pokryta szorstką   strukturą

- powierzchnia ta powinna posiadać jedną z dróg umożliwiającą wspinanie rysą

- sekcja ta będzie w całości pionowa

Sekcja B (środkowa)

- 5 stanowisk asekuracyjnych

- zbudowana z gładkich płyt drewnianych (sklejka), pokrytych szorstką strukturą (kolor imitujący skałę)

- do wysokości 5m – pionowa, a powyżej stopniowe przewieszenie o odchyleniu od pionu

ok. 2m do wysokości 8m.

Sekcja C (skrajna)

- 5 stanowisk asekuracyjnych

- zbudowana z gładkich płyt drewnianych (sklejka), pokrytych szorstką strukturą (kolor imitujący skałę )

- cała sekcja przewieszona od podłoża do wysokości 8m o odchyleniu max – 3,5m

Na 1m2 ścianki powinno być 20 otworów pod chwyty i min. 10 chwytów.

Sprzęt asekuracyjny musi posiadać atest UIAA

Wykaz sprzętu asekuracyjnego, który wymagany jest w wyposażeniu ściany wspinaczkowej:

(koszt w/w sprzętu należy wliczyć w koszt ścianki wspinaczkowej)

- lina statyczna 10mm szt.15 po ok.17m każda

- karabinki HMS (zakręcane) szt.32 np. CASSIN, MAMMUT, PETZL

- przyrząd asekuracyjny (np.ósemka, kubek) – szt. 8

- uprząż – szt.15 (różne rozmiary) –np. CASSIN, BEAL, LHOTSE, SINGING ROCK”

Modyfikacja jest uzasadniona ponieważ Zamawiający dokonał uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia poprzez dokładne określenie parametrów ścianki wspinaczkowej.

Z uwagi na zakres modyfikacji polegający jedynie na uszczegółowieniu wymagań co do elementu opisu przedmiotu zamówienia - ścianki wspinaczkowej oraz odległy (dwutygodniowy) termin składania ofert Zamawiający nie dokonał przedłużenia terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego-

-Prezydent Miasta Radomia