Radom, dnia 27 lutego 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/ 2/25/09

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 w Radomiu”

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniu 25 lutego 2009r – faksem następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie I (z dn. 25 lutego 2009r godz. 943) brzmi następująco:

Pyt. 1:

Po przeanalizowaniu SIWZ dotyczącej w/w postępowania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Kosztorys budowlany:

Poz 211 ilość 36,00 m2 natomiast wg zestawienia stolarki

(1,5 x 2,1) x 2 = 6,30 m2

(2,40 x 2,10) x 3 = 15,12 m2

łącznie 21,42 m2. prosimy o skorygowanie ilości w pozycji kosztorysu.

Pyt. 2:

- poz. 199-204 oraz 208-209 daje łączną ilość stolarki PCV 177,58 m2. Wg. zestawienia stolarki PCV pozycje 1-9 oraz B1 i B2 ilość 239,55 m2. W naszej opinii w kosztorysie nie zostały ujęte okna o symbolu O4 w ilości 61,68 m2. Prosimy o skorygowanie ilości w pozycjach przedmiaru.

Zapytanie II (z dn. 25 lutego 2009r godz. 1405) brzmi następująco:

Pyt. 1

Po przeanalizowaniu SIWZ dotyczącej w/w postępowania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Przedmiar na roboty budowlane zawiera dział „Dostawa i Montaż Wyposażenia” to samo wyposażenie zawarte jest w SIWZ w załączniku nr 1 do Zestawienia Kosztów. Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wyceniać materiałów zawartych w przedmiarze, a tylko te zawarte w zestawieniu.

Pyt. 2

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie ilości w poz. 13 „wykazu wyposażenia”. Ilość w wykazie kotar grodzących to 4 kpl., natomiast po zapoznaniu się z rysunkami Sali gimnastycznej stwierdzamy, że występują tylko 3 takie elementy. Prosimy o potwierdzenie właściwej ilości.

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Ad. zapytanie I

1. Ilość w m2 drzwi aluminiowych wynosi 21,42m2 (zgodnie z dokumentacją projektową)

2. Należy ująć do wyceny okna O4 w ilości 61,68 m2 (zgodnie z dokumentacją projektową)

Ad. zapytanie II

1. Należy wycenić wszystkie pozycje kosztorysowe zawarte w przedmiarze robót w dziale „Dostawa i Montaż Wyposażenia” i kwoty wpisać do „Wykazu Wyposażenia” załącznik nr 13.

2. Należy wycenić 4 kpl.- tj. 3 kotary grodzące i 1 szt.- siatka ochronna ściany szczytowej hali.

Przewodniczący Komisji Przetargowej: