Radom, dnia 6 marca 2009r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/3/27/09

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie I (z dnia 27 lutego 2009 roku) brzmi następująco:

„(…) w punkcie odnośnie ogrodzenia podane zostały parametry niestandardowe bądź nie określono niektórych wymiarów. Zatem proszę odpowiedzieć na pytania:

Pytanie 1: Czy wysokość ogrodzenia może być wyższa o 40 cm (5,50m)?

W innym wypadku panele muszą być łączone 203cm x2szt + 103cm żeby uzyskać wysokość 5,09.

Pytanie 2: Czy prawidłowo wyliczono ilości robót ziemnych?

W pozycji 5 i pozycji 8 ujęto te same roboty.

Pytanie 3: czy słupki łączące panele mogą być o wymiarach 80x80x3?

Pytanie 4: Proszę o podanie dokładnych wymiarów światła wjazdu i wysokości bram dwuskrzydłowych i furtki? Czy mogą być wypełnione rurą fi 30mm?”

Zapytanie II (z dnia 27 lutego 2009 roku) brzmi następująco:

„Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy Zamawiający zmieni konstrukcję trybun na wykonaną w ocynku ogniowym – bez malowania?

Przyjęte w Projekcie trybuny, jako o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo na kolor zielony mają o wiele krótszą trwałość od konstrukcji w pełni stalowych, ocynkowanych. Udzielenie gwarancji na 5 lat nie jest możliwe przy zastosowaniu zaprojektowanej technologii wykonania trybun.

- Czy Zamawiający zmieni konstrukcję podestów w trybunach na wykonane w ocynku ogniowym – bez malowania?

Przyjęte w projekcie podesty trybun, jako drewniane mają o wiele krótszą trwałość od konstrukcji w pełni stalowych, ocynkowanych (kratownice stalowe- bez malowania). Elementy podestów są bez dodatkowego malowania, z uwagi na szybsze zużycie warstwy farby w podestach. Udzielenie gwarancji na 5 lat nie jest możliwe przy zastosowaniu zaprojektowanej technologii podestów trybun.

- Czy Zamawiający zmieni typ siedzisk na wandaloodporne?

Przyjęte w projekcie zwykłe siedziska na trybunach nie są zabezpieczone przeciwko aktom wandalizmu, które mogą wystąpić na obiektach nie monitorowanych. Krzesełka wandaloodporne są wykonane z podwójnymi ściankami tylnymi. Wysokość oparcia w takim krzesełku wandaloodpornym to 32 cm, jednak ich cena zbliżona do zwykłych krzesełek o wys. 24-26 cm, jakie przyjęte w projekcie.

- Czy zamawiający zmieni konstrukcję piłko chwytów na wykonane w ocynku ogniowym? Zastosowane w projekcie jako konstrukcja stalowa i malowana proszkowo, z uwagi na jej rodzaj użytkowania uniemożliwiają minimum 5 lat gwarancji.

- W przedmiarach brak jest robót związanych z dostosowaniem terenu dla przeprowadzenia robót budowlanych. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót związanych z przygotowaniem dojazdów dla sprzętu budowlanego do terenu budowy.

- W przedmiarach brak jest robót związanych z wykonaniem tymczasowego ogrodzenia terenu na czas demontażu i ponownego montażu odnowionego ogrodzenia. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót związanych z tym zakresem.

- Jaki jest maksymalny dopuszczony tonaż na drogach dojazdowych do obiektu?

- Czy w zakres robót wchodzi monitoring? W przedmiarze elektrycznym uwzględniono doprowadzenie kabli monitoringu (pozycja 8 przedmiaru elektrycznego). Natomiast ani w projekcie budowlanym, ani w opisie zamówienia nie ma zapisów dotyczących monitoringu.

- Prosimy o uzupełnienie projektu budowlanego o rysunki oraz opis dotyczący rozprowadzenia kabli monitoringu. Brak tej części dokumentacji uniemożliwia wycenę tego zakresu robót.

- Czy ilość poprzeczek na słupach oświetleniowych boiska (pozycja przedmiaru branży elektrycznej nr 13) jest prawidłowa? Według projektu budowlanego mają to być poprzeczki typu 2T/1,5 Elektromontaż Rzeszów. Te poprzeczki są zaprojektowane na montaż do 6 opraw. Przy ilości 10 słupów oraz montażu na nich maksimum 4 opraw (słupy nr 6, 8, 10) nie ma potrzeby stosowania aż 23 takich poprzeczek.

- Prosimy o odpowiedź, dlaczego zastosowano fundamenty pod maszty oświetleniowe typu M-160E o wymiarach dużo większych, niż podane przez producenta tych masztów oświetleniowych?

- W nawiązaniu do pytania 11, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wyniki badań gruntów, w celu weryfikacji stosowania fundamentów o wymiarach większych, niż zaleca przykładowy producent.

- Zamawiający zamieścił przedmiar dotyczący przełożenia sieci wodociągowych, natomiast brak jest dokumentacji technicznej dotyczącej tego zakresu robót. Według zapisów w dokumentacji, dokumentacja taka jest przedmiotem odrębnego opracowania. W związku z tym, czy przełożenie sieci wodociągowych jest zakresem tego Zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zakres dotyczący tych robót oraz robót towarzyszących (np. projekt organizacji ruchu kołowego i pieszego).

- Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zakres robót związany z likwidacją części ciągów istniejącego drenażu, które wchodzą w zakres robót według zapisów w Specyfikacji Technicznej- branża sanitarna pkt 1.4.

- Do czego odnosi się zapis w SIWZ §14, punkt 10 dotyczący opracowania dokumentacji? W SIWZ §14, punkt 2.1 nie ma informacji, że w skład przedmiotu Zamówienia wchodzi wykonanie projektów.”

Zapytanie III (z dnia 27 lutego 2009 roku) brzmi następująco:

„W dokumentacji na „Budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego” zawarty został przedmiar robót na przebudowę istniejącego wodociągu przebiegającego pod płytą boiska. W dokumentacji projektowej nie ma żadnego opracowania dotyczącego tego zadania, natomiast SIWZ nie uwzględnia tych robót w swoim zakresie.

Pytanie 1: Czy przebudowa wodociągu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?”

Zapytanie IV (z dnia  4 marca 2009 roku) brzmi następująco:

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania oraz dokonanej modyfikacji proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W dokumentacji projektowej na rzucie ogrodzeń istnieją dwie bramy rozwierane o
wymiarach 247x210 cm, w przedmiarze nie są ujęte, czy należy je wycenić?

- Istnieje rozbieżność między przedmiarem a specyfikacją techniczną dotycząca
siedzisk, w przedmiarze wysokość oparcia siedziska ustala się na  min 22 cm,
natomiast w specyfikacji 24-26 cm, proszę o sprecyzowanie tych wymiarów.

3 Istnieje różnica grubości podbudowy między przedmiarem a projektem (przekrojem), proszę o określenie jakie wartości przyjąć do wyceny przedmiar czy projekt

Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważną nawierzchnię o klasy FIFA STAR o
gęstości min.  130.000 włókien/m2 i własności DTEX gwarantującej posiadanie
certyfikatu FIFA

Jakie nawierzchnie Zamawiający dopuszcza do zastosowania i brał pod uwagę
określając parametry trawy.

Zamawiający wymaga nawierzchni o bardzo małej gęstości tj. 110.000 włókien/m2. Wartość DTEX na poziomie 14.000 nie jest w stanie zrekompensować tak niskiej gęstości W przedmiotowym postępowaniu określenie wartości własności DTEX ma na celu ograniczenie możliwości udziału w postępowaniu wykonawcom. Należy także zwrócić uwagę, że gęstość nie natomiast DTEX stanowi jeden z elementów wykazywanych w badaniach LABO SPORT dla certyfikacji FIFA STAR

Zamawiający w wyjaśnieniach wskazał, iż na rynku dostępnych jest kilka nawierzchni o wymaganych parametrach. Analiza rynku oraz doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji kilkuset obiektów sportowych potwierdza, że powyższe twierdzenie nie znajduje oparcia w stanie faktycznym Środki odwoławcze składane w toku postępowania  przez innych wykonawców potwierdzają, że opis przedmiotu zamówienia ogranicza uczciwą konkurencję. Niezrozumiałe pozostają powody, dla których zamawiający zobowiązany do gospodarnego wydatkowania środków publicznych ogranicza wykonawcom udział w przetargu. W związku z powyższym wnosimy o wskazanie jakie nawierzchnie przykładowo - równoważnie (tj. zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający dopuszcza do zastosowania.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad Zapytanie I

Ad. 1. Wysokość ogrodzenia może być wyższa. W opisie i specyfikacji podana wysokość 	5,10 m  określona jest jako minimalna.

Ad. 2. Pozycje nr 5 i 8 nie dotyczą robót ziemnych. Ilości robót ziemnych są wyliczone 	prawidłowo. Powtarzające się ilości robót dotyczą wykonania nasypów i są 	prawidłowe.

Ad. 3. Przekroje słupków nie mogą być mniejsze niż przewidziane w projekcie.

Ad. 4. Światło bram w ogrodzeniu zewnętrznym jest podana na rys. nr 5 i wynosi: wysokość 	minimalna 210 cm, szerokość 247 cm (przy rozstawie osiowym słupków 252 cm.). 	Dopuszczony jest maksymalny rozstaw słupków 260 cm, w takim przypadku 	szerokość może być większa. Minimalna szerokość bramy 220 cm.

Światło furtki w istniejącym ogrodzeniu wysokości 1,50 m wynosi 1,00 m.

Bramy wypełnione tak jak przęsła ogrodzeniowe. Furtka może być wypełniona rurą 	średnicy 30 mm.

Ad Zapytanie II

Ad. 1. Zamawiający zdecydował o zasadności modyfikacji treści SIWZ poprzez  zmianę powłoki  konstrukcji trybun z malowanej proszkowo na kolor zielony, na wykonaną w ocynku ogniowym bez malowania. Treść modyfikacji poniżej.

Ad. 2. Zamawiający zdecydował o zasadności modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę konstrukcję podestów trybun z drewnianych  na podesty stalowe wykonane w ocynku ogniowym bez malowania. Treść modyfikacji poniżej.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza również stosowanie siedzisk wandaloodpornych.

Ad. 4. Zamawiający zdecydował o zasadności modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego słupków piłkochwytów 	na ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Treść modyfikacji poniżej.

Ad. 5. Teren budowy znajduje się bezpośrednio przy ul. Michałowskiej. Ewentualne koszty przygotowania dojazdów należy uwzględnić w cenie oferty.

Ad. 6. Koszty zamontowania tymczasowego ogrodzenia należy uwzględnić w cenie oferty.

Ad. 7. Ulice dojazdowe do obiektu są drogami publicznymi o kategoriach ruchu:

- ul. Michałowska, ul. Daszyńskiego, ul. Rapackiego – kategoria ruchu KR 3,

- ul. Terenowa – kategoria ruchu KR 2.

Ad. 8. W zakres zadania wchodzi ułożenie kabli monitoringu w wykopie razem z kablami oświetlenia od rozdzielni elektrycznej do masztów oświetleniowych. W zakres nie wchodzi zamontowanie kamer i instalacji w budynku szkoły.

Ad. 9. Kable monitoringu poprowadzone w wykopie razem z kablami oświetlenia od rozdzielni elektrycznej do dwóch masztów oświetleniowych po stronie północnej boiska (strona trybun ). W przyszłości dwie kamery obrotowe zostaną zamontowane na drugim i czwartym maszcie oświetleniowym (po jednej stronie boiska znajduje się pięć masztów).

Ad. 10. Ilość poprzeczek wynika z ilości opraw i układów zapłonowych umieszczonych na masztach.

Ad. 11. Pod maszty oświetleniowe zastosowano nieco większe wymiary fundamentów niż przewidziane przez producenta, ponieważ parametry gruntu są niższe niż zakładane przy obliczeniach fundamentów katalogowych.

Ad. 12. Zamawiający w celu uszczegółowienia  opisu przedmiotu zamówienia zdecydował o koniczności załączenia dokumentacji geotechnicznej. Treść modyfikacji poniżej.

Ad. 13. Przełożenie sieci wodociągowych jest zakresem tego zamówienia. Projekty organizacji ruchu nie dotyczą tego zakresu.

Ad. 14.  Likwidacji (demontaż) podlegają tylko studzienki drenażowe bez rurociągów. Zakres  prac jak w przedmiarze robót.

Ad.15. Zamawiający informuje, iż zamówienie publiczne dotyczy robót budowlanych, nie obejmuje w ogóle wykonania dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja (projektowa, specyfikacja techniczna, wykonanie odbioru robot budowlanych, przedmiary) została załączona do SIWZ i stanowi jej integralną część. W zaleceniu o którym mowa w § 14 pkt 10 SIWZ znalazła się omyłkowo informacja o wizji lokalnej na terenie dla którego ma być opracowana dokumentacja, gdyż w rzeczywistości, co wynika z treści SIWZ wizja lokalna odnosić się może jedynie do terenu dla którego już została wykonana dokumentacja projektowa  i na którym będą prowadzone roboty budowlane.

Ad Zapytanie III

Przebudowa wodociągu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający w celu uszczegółowienia  opisu przedmiotu zamówienia zdecydował o konieczności modyfikacji w tym zakresie (zmiana przedmiaru robót, uzupełnienie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w części dotyczącej sieci wodociągowej. Treść modyfikacji poniżej.

Ad Zapytanie IV

Ad. 1. Bramy w ogrodzeniu wypełnione tak jak przęsła, należy je uwzględnić w koszcie ogrodzenia.

Ad. 2. Wysokość oparcia siedzisk: minimalna 24 cm, maksymalna 26 cm

Ad. 3. Do wyceny przyjąć wartości z projektu.

Ad.4 i 5. Zamawiający udzielił wyjaśnień na przedmiotowe zapytania w dniu 27 lutego 2009 roku

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- w § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” zastępuje się w pkt 11 ppkt b) klauzulę: „Nie otwierać przed 20.03.2009 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 24.03.2009 roku., godz. 915”

- w § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w ppkt a) zmienia się termin składania ofert z „20.03.2009 roku do godz.  900” na „24.03.2009 roku do godz.  900”

b) w pkt 2 w ppkt a) zmienia się termin otwarcia ofert z „20.03.2009 roku o godz. 915” na „24.03.2009 roku o godz.  915”

- w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża Roboty budowlane, w pkt2 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ppkt 2.1. Roboty budowlane:

a) lit a. „Zakres robót” ppkt 4 tekst  „Wszystkie słupy malowane proszkiem poliestrowym w kolorze RAL6021” zastępuje się tekstem: „Wszystkie słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze RAL6021”;

b) lit b. „Materiały”  (ostatni akapit na str 12) tekst: „trybuna stacjonarna na min. 108 miejsc siedzących o konstrukcji stalowej malowana proszkowo na kolor zielony z drewnianymi podestami” zastępuje się tekstem: „trybuna stacjonarna na min. 108 miejsc siedzących o konstrukcji stalowej wykonana w ocynku ogniowym bez malowania z podestami stalowymi wykonanymi w ocynku ogniowym bez malowania”.

4. w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dodaje się: dokument „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Wodociąg w ul. Michałowskiej/Terenowej w Radomiu”.

UWAGA! Dokument w formacie PDF stanowi załącznik nr 1 do modyfikacji

5.w załączniku nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót – Roboty budowlane: pozycje 55 i 71 należy wycenić zgodnie ze zmianą wprowadzona w pkt 3 przedmiotowej modyfikacji,

6. w załączniku nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót usuwa się istniejący „Przedmiar robót -przełożenie sieci wodociągowych” i w jego miejsce dodaje się „Przedmiar robót -przełożenie sieci wodociągowych”.

UWAGA! Nowy przedmiar robót w formacie PDF stanowi załącznik nr 2 do modyfikacji

7. w załączniku nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany pełnowymiarowego boiska piłkarskiego), w Opisie technicznym, w pkt III Rozwiązania techniczne:

a) w ppkt. 4 Wyposażenie tekst: „Trybuna stacjonarna na min. 108 miejsc siedzących o konstrukcji stalowej malowana proszkowo na kolor zielony z drewnianymi podestami” zastępuje się tekstem: „Trybuna stacjonarna na min. 108 miejsc siedzących o konstrukcji stalowej wykonana w ocynku ogniowym bez malowania z podestami stalowymi wykonanymi w ocynku ogniowym bez malowania”,

b) w ppkt.5 Ogrodzenie i piłkochwyty (ostatnie zdanie) tekst:  „Wszystkie słupy malowane proszkiem poliestrowym w kolorze RAL6021” zastępuje się tekstem: „Wszystkie słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze RAL6021

8. w załączniku nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa dodaje się dokument:

a) „Projekt budowlany Wodociąg w ul. Michałowskiej/Terenowej w Radomiu”

UWAGA! Dokument w formacie PDF stanowi załącznik nr 3 do modyfikacji

b) „ Dokumentacja geotechniczna”

UWAGA! Dokument w formacie PDF stanowi załącznik nr 4 do modyfikacji

Modyfikacja jest uzasadniona ponieważ jest pochodną obowiązku Zamawiającego dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (dokumentacja dot. robót budowlanych w zakresie wodociągu w ul. Michałowskiej/Terenowej w Radomiu oraz dokumentacja geotechniczna). Zamawiający dokonał jednocześnie zmiany wymagań dotyczących materiałów z których należy wykonać konstrukcję trybuny i elementy ogrodzenia.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 24.03.2009 roku do godz. 9:00, ponieważ w wyniku modyfikacji treści SIWZ wykonawcom należy zapewnić dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Kierownik Zamawiającego-

-Prezydent Miasta Radomia