GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy : In.III.3410/5/6/09				         Radom dnia 13 marca 2009 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Termomodernizacja zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej i Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej w Radomiu dot. budynku- „A”

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał faksem w dn. 12.03.2009 r. następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytania brzmią następująco:

- Czy okna 5 – cio komorowe muszą posiadać 5 komór w ramie, w słupku i w skrzydle?

- Czy okna w momencie złożenia oferty muszą posiadać wstępne badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( dz. U. nr 198 poz. 2041 producent stolarki okiennej zgodnie z systemem 3 powinien zadeklarować zgodność wyrobu na podstawie badania przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium)?

- Czy do oferty wykonawca ma dołączyć takowe świadectwo badań przeprowadzone przez Laboratorium Techniki Budowlanej?

- Czy do oferty wykonawca ma dołączyć pełne atesty, certyfikaty i aprobaty umożliwiające stwierdzenie złożonej oferty – potwierdzające warunki techniczne zamawiającego?

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1.

W załączniku do SIWZ :

- „Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego termomodernizacja  pawilonu A” w punkcie 4.4.2. Zamawiający opisał parametry stolarki okiennej

„4.4.2. Montaż okien i drzwi balkonowych

Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe jednoramowe z profili PVC w kolorze białym.

Profile skrzydła, ościeżnic i słupków – min. pięciokomorowe /dopuszcza się słupek stały czterokomorowy/.

- oraz  w „Specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych” w w/w dokumentacji.

Ad. 2.

Zamawiający wymaga wyłącznie dołączenia do oferty dokumentu określonego w § 10b ust. 1 pkt. 1 SIWZ.

Ad. 3.

Nie jest wymagane dołączenie świadectwa badań ITB na etapie składania ofert.

Ad. 4.

W zakresie dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie jest wymagane składanie innych dokumentów niż wskazane w § 10b ust. 1 pkt. 1 SIWZ .

Przewodniczący Komisji Przetargowej