Radom, dnia 8 maja 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/2/37/09

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 w Radomiu:

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniu 6 maja 2009r – faksem następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie   (z dn. 6 maja 2009r.) brzmi następująco:

Proszę o wyjaśnienie:

W przedmiarze robót instalacji wodociągowej poz. 90 – izolacja rurociągów otulinami występuje obmiar – 1mb, natomiast rur do izolacji jest mb-560 (poz.wyżej)

W przedmiarze robót węzeł c.o.+cw+ct poz. 34 – Wykonanie przyłącza c.o. przez  „RADPEC” S.A kpl.1 brak przedmiaru i dokumentacji.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy kst: instalacji wodociągowej.

W poz. 90 należy przyjąć wartość 560 mb, zgodnie z dokumentacją projektową.

Dotyczy: kst: Węzeł co, cw i ct.

Zgodnie z zapisem w przedmiarze w poz. 34 przyłącze c.o. będzie wykonane przez RADPEC S.A. Tym samym element ten nie jest przedmiotem zamówienia, a więc nie należy go uwzględniać jako element ceny ofertowej..

Przewodniczący Komisji Przetargowej