Radom, dnia 2 czerwca 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/37/7/09

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa i remont budynku przedszkola w Radomiu przy ul. Chałubińskiego 22”:

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniu 29 maja 2009r – faksem następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie   (z dn. 29 maja 2009r.) brzmi następująco:

Proszę o wyjaśnienie:

- w przedmiarze robót budowlanych poz. 77 jest zerowa, w związku z tym prosimy o podanie prawidłowej wartości, jaką należy przyjąć do wyceny;

-w przedmiarze nie występuje pozycja dot. platformy VIP 11 firmy Radon oraz fundamentu płytowego pod podnośnik, które występują w opisie dokumentacji technicznej;

-czy projekt koncepcyjny wyposażenia placu zabaw należy uwzględnić w kosztorysie. Jeśli tak prosimy o podanie pozycji, w której należałoby to uwzględnić.

-czy zamawiający dysponuje zestawieniem materiałowym do przedmiaru elektrycznego?

Jeśli tak to prosimy o jego zamieszczenie, co rozwiązałoby całość problemów związanych z instalacją elektryczną.

-Dotyczy poz. 10-13 związanych z oprzewodowaniem  ponieważ na podst. Zamieszczonych projektów, które nie zawierają skal nie można określić długości przewodów (prosimy o odp. Jakie typy i przekroje przewodów należy przyjąć w poszczególnych w/w pozycjach);

-Poz. 22,23 (prosimy o podanie typów aparatów elektrycznych)

- W opisie specyfikacji techn. Elektrycznej str.3 jest mowa o 5 rozdzielniach w tym ZK-1, R0, R1, R2, R3 natomiast w przedmiarze występuje tylko montaż 4 rozdzielni (poz. 3,6,7,8). Czy któraś z rozdzielni lub złącze Zk-1 jest istniejące i nie będzie montowane? Jeśli natomiast całość jest przedmiotem zamówienia prosimy o określenie w której poz. należy uwzględnić dany typ rozdzielni i gdzie należy umieścić brakującą 1 sztukę. Ponadto w tym przypadku prosimy o zamieszczenie schematu ZK-1, R0.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- W przedmiarze robót budowlanych w poz.77 należy przyjąć do wyceny 148,403 m2 zgodnie ze szczegółowym wyliczeniem ilości robót dla tej pozycji kosztorysowej.

-W przedmiarze nie występują pozycje dot. robót związanych z montażem platformy VIP 11 firmy Radon, gdyż nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Projekt koncepcyjny wyposażenia placu zabaw nie został uwzględniony w przedmiarze robót, gdyż wyposażenie to nie jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

-Zamawiający nie dysponuje zestawieniem materiałów do przedmiaru elektrycznego

Należy przyjąć do wyceny ilości materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót elektrycznych.

- Dotyczy poz. 10- 13 przedmiaru elektrycznego związanych z oprzewodowaniem:

Poz. 10 – łącznie 765 m :

Przewód YDY 450/750 V 3x1,5 mm2 – 670 m

Przewód OMY 4x0,75 mm2 – 55 m

Przewód YDY 450/750 V 4x1,5 mm2 – 20 m

Przewód YTKSY 2x2x0,50 mm – 10 m

Przewód YTKSY 10x2x0.50 mm – 10 m

Poz. 11 – łącznie 885 m

Przewód YDY 450/750 V 3x2,5 mm2 – 885 m

Poz.12 – łącznie  25 m

Przewód YDY 450/750 V 5x4,0 mm2 – 25 m

Poz. 13 – łącznie 15 m

Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x25 mm2 – 15 m

- Dotyczy pozycji 22 i 23 przedmiaru elektrycznego ( typy aparatów elektrycznych):

Stacja bramowa  DR-4AM – 1 szt.

Zasilacz RF-1AS – 1 szt.

Domofon UNIFON DP-KSS – 4 szt.

Przycisk sterujący p.pożarowy w obudowie – 1 szt.

- Dotyczy zapytania o rozdzielnie elektryczne:

Złącze ZK-1 nowoprojektowane , schemat  zgodny z symbolistyką w szerokodostępnych

katalogach branżowych

Rozdzielnia RO istniejąca w piwnicy w budynku (kotłownia) do której należy

zamontować 2 wyłączniki instalacyjne i wpiąć istniejące w piwnicy obwody

oświetleniowe i gniazd wtykowych.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej