Radom, dnia 15 lipca 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/51/7/09

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wośnickiej, Skrajnej i Pośredniej”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dn. 14.07.2009r. następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„1. Zamawiający w SIWZ pkt 2.1.1 ppkt 3 oraz w przedmiarach zakłada budowę przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. Nr 173/3. W załącznikach do SIWZ brak jest informacji odnośnie miejsca i sposobu podłączenia przepompowni do sieci energetycznej.

Pytanie:

Po czyjej stronie jest podłączenie przepompowni ścieków w celu dokonania jej rozruchu i odbioru technicznego oraz gdzie będzie podłączona przepompownia?

2. Na rysunku nr 17 projektu jest studzienka rozprężna śr. 625 mm firmy Rehau. Natomiast w przedmiarach w dziale 8 poz 97 jest zwykła studnia żelbetowa z kręgów śr. 1200 mm bez żadnego wyposażenia do odbioru tloczonych ścieków.

Pytanie:

Czy Zamawiający rzeczywiście rezygnuje ze studni rozprężnej na rzecz zwykłej studni rewizyjnej?”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przepompowni ścieków na działce nr 173/3, stanowiącej własność prywatną .

Dostawa, montaż, sterowanie oraz rozruch techniczny i technologiczny przepompowni należy do obowiązków wykonawcy, zaś zasilenie energetyczne przepompowni leży w gestii właściciela posesji.

Ad. 2

Przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie rezygnuje ze studni rozprężnej do odbioru tłocznych ścieków.

Zgodnie z zapisem §16 pkt 4.1 SIWZ załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. w § 3 „Opis przedmiotu zamówienia”,  w pkt 2.1.1 ppkt 1)  tekst: „…o łącznej długości 102,5 mb” zastępuje się tekstem: „…o łącznej długości 207,0 mb”

2. w § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” zastępuje się w pkt 11 ppkt b) klauzulę: „Nie otwierać przed 23.07.2009 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 30.07.2009 roku., godz. 915”

3. w § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w ppkt a) zmienia się termin składania ofert z „23.07.2009 roku do godz. 900” na „30.07.2009 roku do godz.  900”

b) w pkt 2 w ppkt a) zmienia się termin otwarcia ofert z „23.07.2009 roku o godz. 915” na „30.07.2009 roku o godz.  915”

4. w załączniku nr 12 do oferty- „Zestawienie Kosztów”, w kolumnie „Rodzaje i elementy robót”, w wierszu lp. 2, tekst: „…o łącznej długości 102,5 mb” zastępuje się tekstem: „…o łącznej długości 207,0 mb”.

UWAGA! Aktualny wzór  załącznika – „Zestawienie Kosztów” stanowi załącznik nr 1 do nn. modyfikacji

Modyfikacja jest uzasadniona ponieważ opis przedmiotu zamówienia (§ 3 SIWZ), oraz załącznik do SIWZ- Zestawienie Kosztów, zawierają błąd dotyczący zakresu zamówionych robót. Zamawiający omyłkowo wskazał łączną długość odcinków przyłączy sanitarnych jako 102.5 mb, natomiast powinno być 207,0 mb. Właściwa długość odcinków przyłączy sanitarnych, zawarta została jedynie w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.

Modyfikacja w zakresie przedłużenia termin składania ofert do dnia 30.07.2009 roku do godz. 9:00 (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert na dzień 30.07.2009r., godz. 9:15), jest zasadna, ponieważ w wyniku zmiany treści SIWZ wykonawcom należy przyznać dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Kierownik Zamawiającego-

- Prezydent Miasta Radomia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MODYFIKACJI

Załącznik nr 12 do oferty

.................................................................

/ pieczęć adresowa firmy wykonawcy /

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wośnickiej, Skrajnej i Pośredniej”

| Lp. | Rodzaje i elementy robót | Wartość pozycji w zł. (wraz z podatkiem VAT) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanał sanitarny z rur PCW Ø200mm klasy N kanałowych kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN 1401:1999 łączonych na uszczelkę gumową o łącznej długości 497,0mb. ( Odcinek I od S1 do S10 o łącznej długości 349,0m + Odcinek II od S5 do S13 o łącznej długości 148,0m) oraz wszelkie prace towarzyszące /w tym koszty uzyskania stosownych decyzji oraz wszelkie opłaty/, roboty tymczasowe, odtworzenie nawierzchni, a także ew. inne konieczne do wykonania w ramach kompleksowej realizacji elementu robót |  |
| 2. | Przyłącza sanitarne 36szt. z rur PCW klasy SN8 kanałowych kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN-1401 : 1999 łączonych na uszczelkę gumową Ø160mm, o łącznej długości 207,0mb. /do wykonania odcinki przyłączy od włączenia do granicy działek/ |  |
| 3. | Przyłącze kanalizacji ciśnieniowej z przepompownia, z rur PVC średnicy Ø160mm, i PE100 średnicy Ø63mm o łącznej długości 78,5mb |  |
| Razem wartość robót brutto ( suma pozycji 1 - 3) |  |

............................, dnia....................2009 r.

....................................................................................

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy /