Radom, dnia 04 sierpnia 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/49/9/09

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa budynku PP nr 22 oraz rozbudowa PSP nr 18 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dn. 31.07.2009r. następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

„Prosimy o wyjaśnienie:

I. Przedmiar – Przedszkole z kuchnią – roboty bud.

1.Rozbieżność pomiędzy dokumentacją i przedmiarem:

Zestawienie stolarki rys. nr 13

Świetliki (parter: 6 szt i piętro: 2) =8 szt. o wym. 1,20x1,20

Wyłaz = 1 szt. o wym. 0,90x 0,90

Klapa dymowa = 2 szt. o wym. 1,50x1,20

Przedmiar:

Poz. 79 Świetliki i klapy dymowe – obmiar: 8,64 kpl. (???)

Poz. 88 wyłaz dachowy – obmiar 1,0 kpl

Poz. 89 Śietliki i klapy dymowe – obmiar: 1,44 kpl (???)

Poz. 111 Klapy dymowe – obmiar 1,0 kpl. (???)

Prosimy o podanie właściwych ilości w pozycjach zaznaczonych (pogrubionych) i 	potwierdzenie iż obowiązującymi ilościami są te opisane w dokumentacji.

2. Rozbieżność:

Zestawienie stolarki O1 = 1,0 + 1,0 = 2 szt.

Przedmiar poz. 123: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 	1,5 m2 – okna uchylno-rozwierne dwudzielne , wyposażone w nawiewnik higrosterowany 	Szkło bezpieczne, profil biały O1 – obmiar: 1,68x1,80 czyli 1,0 szt.

Prosimy o podanie właściwych ilości wpozycji i potwierdzenie iż obowiązującymi ilościami 	są te opisane w dokumentacji.

3. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 169: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe –wewnętrzne, całe przeszklone, EI 60 	– obmiar 2,0 x 2,15 x 4

Zestawienie stolarki: brak drzwi o takim wymiarze dla części Przedszkole/Kuchnia.

Prosimy o wyjaśnienie.

4. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 171: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe – wewnętrzne całe przeszklone – 	obmiar 1,20 x 2,15 x 4

Zestawienie stolarki: drzwi o tym wymiarze, czyli „Dw1” i „Dw1a” łącznie 3 szt.

Prosimy o wyjaśnienie.

5. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 172: Ścianki aluminiowe z drzwiami jednoskrzydłowymi, całe przeszklone 	(Dw1) – obmiar 2,96 x 2,70

Zestawienie stolarki : brak drzwi o takim wymiarze dla części Przedszkole/Kuchnia.

Prosimy o wyjaśnienie

6. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 175 i 176: „Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie 	FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian” i „Ościeżnice 	drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych 	wbudowane w trakcie wznoszenia ścian” – obmiar łącznie: 104 szt.

W zestawieniu stolarki występuje tylko 68 szt. drzwi a co za tym idzie ościeżnic.

Prosimy o wyjaśnienie.

7. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 177 i 178 czy nie są to pozycje zdublowane np. drzwi D11w łącznie jest 102 	szt. gdzie dokumentacja mówi o 51 szt.

Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie przedmiarów zgodnie z dokumentacją

8. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 177 i 178 drzwi D9c i D3c policzono jako szer. 80 cm. W zestawieniu stolarki 	drzwi te są opisane jako szer. 90 cm.

Prosimy o wyjaśnienie.

9. Prosimy o sprawdzenie ilości skrzydeł D11w i potwierdzenie ich ilości. Zestawienie dla poszczególnych kondygnacji dla drzwi lewych mówi: parter: 11 szt. oraz piętro: 8 szt. , natomiast łączna ilość to 22 szt.

Prosimy o wyjaśnienie

10. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 182: Ścianki ustępowe z drzwiami z płyt wiórowych gr. 18 mm w profilu 	aluminiowym – przyjęto wysokość ścianki 2,0 m.

Zestawienie stolarki dla część Przedszkole/Kuchnia pozycja Z1 wys. 1,5 m.

Prosimy o wyjaśnienie.

II. Przedmiar – Segment dydaktyczny – roboty bud

11. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 127: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 	1,5 m2 – okna uchylno-rozwierne , wyposażone w nawiewnik higrosterowany. Szkło 	bezpieczne, profil biały Os4 – obmiar: 1,20 x 1,80 x 78.

W zestawieniu stolarki Os4 – ilość 72 szt.

Prosimy o wyjaśnienie.

12. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 128: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1,0-1,5 	m2 – okna okrągłe stałe, wyposażone w nawiewnik higrosterowany. Szkło bezpieczne, profil 	biały Os5 - obmiar 3,14 x 0,60 x 0,60 x 4

W zestawieniu stolarki Os5 – ilość 2 szt.

Prosimy o wyjaśnienie.

13. Prosimy o wskazanie rysunków lub załączenie ich dla okna opisanego w pozycji 172: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2 – witryna w portierni – obmiar: 0,90 x 2,20

14. Prosimy o wskazanie rysunków lub załączenie ich dla drzwi opisanych w poz. 240: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe całe przeszklone.

15. Prosimy o wskazanie rysunków lub załączenie ich dla okien opisanych w pozycji 241 : Okna aluminiowe o powierzchni 1,0 – 2,0 m2.

III. Przedmiar – Sala gimnastyczna – roboty bud

16. Rozbieżność:

Przedmiar poz. 124: Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 – okna stałe o odporności 	ogniowej EI 30, profil biały – Og 3a – obmiar : 1,18 x 1,155. W zestawieniu stolarki Og 3a 	ilość 6 szt. o wym. 2,40 x 1,20.

Prosimy o wyjaśnienie

Prosimy o odpowiedzi na powyższe pytania i wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami. Wskazanie poprawnych wartości przedmiarowych i ujęcie ich przez wszystkich oferentów pozwoli na uzyskanie porównywalnych ofert i pozwoli uniknąć niejasności na etapie realizacji zamówienia.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z § 16 pkt 4.1 SIWZ, załączony do SIWZ przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia, tj. skalkulowania ceny ofertowej, która wg wymogów Zamawiającego jest ceną ryczałtową brutto.

Ewentualne rozbieżności pomiędzy ilościami jednostek obmiarowych podanymi w załączonych przedmiarach, należy uwzględnić przy kalkulacji ceny ofertowej biorąc pod uwagę dokumentację projektową i specyfikację techniczną, a także pozycje nr 12 i 18 zestawienia kosztów (zał. nr 12 do oferty, będący równocześnie zał. nr 6 do SIWZ).

Przewodniczący Komisji Przetargowej