Radom, dnia 20 października 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/68/8/09

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół im. St. Staszica ul. 11 Listopada”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu, w dn. 16.10.2009r. otrzymał następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z:

- Likwidacją wodociągu wA80

- Likwidacją istniejącego drenażu150

- Likwidacją kanalizacji deszczowej kd200

2. Prosimy o odpowiedź czy zaznaczony na rysunku nr 1 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA istniejący drenaż k150 do likwidacji jako tylko jeden odcinek, jest całym systemem drenażu boiska, który należy zdemontować?

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o część opisową i rysunkową w zakresie fundamentów pod słupy oświetleniowe.

4. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji związanych z demontażem i istniejących kabli energetycznych.

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o część opisową i rysunkową  w zakresie wykonania uziemienia.

6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o część opisową i rysunkową w zakresie wykonania okablowania do monitoringu i podanie rodzaju kabla, który należy uwzględnić w przedmiarze elektrycznym w pozycji 13.

7. Prosimy o odpowiedź, czy w zakresie Zamówienia wchodzą kamery i osprzęt rejestrujący monitoringu? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz dokumentacji projektowej.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1.	  Istniejące rurociągi wodociągu wA80 i kanalizacji deszczowej kd200 nie są przewidziane do demontażu. Do demontażu przewidziano tylko studnie. Demontaż istniejącego drenażu  został ujęty w Przedmiarze robót – roboty budowlane – BOISKO przy ZS im. Staszica, w pozycji nr 32.

Ad. 2. Zaznaczony na rysunku nr 1 – „Plan zagospodarowania” drenaż k150 przewidziany jest do likwidacji. Ponad to pod płytą obecnego boiska znajduje się również drenaż odwadniający, który należy zlikwidować.  Demontaż istniejącego drenażu  znajdującego się pod płytą boiska został ujęty w Przedmiarze robót  – roboty budowlane – BOISKO przy ZS im. Staszica, w pozycji nr 32.

Ad. 3.  Opis charakterystyki fundamentów pod słupy oświetleniowe znajduje się w Projekcie budowlanym „Oświetlenie boiska” w pkt. 1 Opis techniczny, ppkt. 1.3 Oświetlenie boiska.

Ad. 4.  Istniejące kable energetyczne nie są przewidziane do demontażu.

Ad. 5. Zamawiający w tym zakresie dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Ad. 6. Zamawiający w tym zakresie dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Ad. 7.  Dostawa i montaż kamer oraz osprzętu rejestrującego do monitoringu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Ponadto, po dokonaniu analizy treści w/w zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. w § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” zastępuje się w pkt 11 ppkt b) klauzulę: „Nie otwierać przed 23.10.2009 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 30.10.2009 roku., godz. 915”

2. w § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w ppkt a) zmienia się termin składania ofert z „23.10.2009 roku do godz. 900” na „30.10.2009 roku do godz.  900”

b) w pkt 2 w ppkt a) zmienia się termin otwarcia ofert z „23.10.2009 roku o godz. 915” na „30.10.2009 roku o godz.  915”

3. w załączniku nr 9 do SIWZ „Przedmiar robót”, w części „Instalacja elektryczna”,                    w pozycji nr 13 dodaje się opis: Typ kabla YASP 75 08/3,7 + 2x0,75.

4. w załączniku nr 10 do SIWZ „Projekt budowlany”, w części „Oświetlenie boiska” dodaje się Rysunek nr 7 – Schematy uziomów.

UWAGA: W oparciu o przedmiotowy rysunek w ofercie należy uwzględnić wycenę uziomów masztów oświetleniowych.

W/w Rys. nr 7 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

5. w załączniku nr 10 do SIWZ „Projekt budowlany”, w części  „Oświetlenie boiska”, w pkt. 1 Opis techniczny, ppkt. 1.3 Oświetlenie boiska, po ostatnim zdaniu dodaje się opis: „Kable do monitoringu typu YASP 75 08/3,7 + 2 x 0,75”.

Modyfikacja jest uzasadniona  ustawowym wymogiem dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Modyfikacja w zakresie przedłużenia termin składania ofert do dnia 30.10.2009 roku do godz. 9:00 (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert na dzień 30.10.2009r., godz. 9:15), jest zasadna, ponieważ w wyniku uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia wykonawcom należy przyznać dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Kierownik Zamawiającego-

-Prezydent Miasta Radomia