Radom, dnia 22 stycznia 2010 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/1/7/10

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Wykonanie instalacji elektrycznej podświetlenia elewacji Kościoła Farnego p.w. Św. Jana Chrzciciela przy ul. Rwańskiej w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dn. 20.01.2010 r. mailem następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„1. proszę o potwierdzenie przekroju kabli YKY 5x6mm wykorzystanych jako mostki pomiędzy oprawami montowanymi na wieży kościoła

2. w związku z możliwością zamiany opraw występujących w projekcie proszę o podanie danych technicznych poszczególnych opraw lub numerów katalogowych (istniejące karty katalogowe nie odpowiadają kartą zawartych w katalogu firmowym)

3. czy na wskazaną inwestycję istnieje pozwolenie na budowę i po czyjej stronie będą roboty geodezyjne

4. jaka moc jest przewidziana na wykonanie tej inwestycji”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1

Zamawiający przewidział przekrój kabli YKY 5x6 mm mając na uwadze bezpieczna pracę opraw, a także w celu możliwej rozbudowy obwodu oświetleniowego, co wiąże się z brakiem konieczności wymiany kabli.

Ad.2

Podane w dokumentacji oprawy podane są jako przykładowe. Stosując zamiennik, należy zwrócić uwagę, aby dane techniczne były co najmniej takie same jak te, które posiadają oprawy wymienione w dokumentacji.

Ad.3

Na wskazaną inwestycję istnieje pozwolenie na budowę (patrz zał. nr 12 do SIWZ). Wszelkie roboty geodezyjne są po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie.

Ad.4

Z dokumentacji projektowej (załącznik do SIWZ) wynika bilans mocy opraw ok. 7900 W.

Przewodniczący Komisji Przetargowej