Radom, dnia  09.09.2010 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/24/10/10

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa oświetlenia parku Centrum Integracji Społeczności Lokalnej i Wypoczynku (Park Gołębiów)  w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dn. 07.09.2010r. następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr I brzmi następująco:

„W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla masztu stalowego na równoważny maszt aluminiowy anodowany o profilu okrągłym. Ewentualne zastosowanie masztu albuminowego nie podwyższy kosztów inwestycji. Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie zapytania.”

Zapytanie nr II brzmi następująco:

„W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcje słupów z kompozytów reguluje norma  europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych można zaliczyć:

- Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozje, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

- Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

- Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: barakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu , tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

- Walory estetyczne – gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna – słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowanie.

- Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie zapytania.”

W związku z powyższym, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad I. i Ad. II

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną.

Przewodniczący Komisji Przetargowej