Radom, dnia  22.02.2011r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy:In.III.271.1.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Remont dachów budynków administracyjnych przy ul. Żeromskiego 53 i ul. Kilińskiego 30 w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał (drogą elektroniczną) w dn. 22.02.2011r. następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

„Dotyczy części zabytkowej budynku przy ul. Żeromskiego 73. 1) Czy pokrycie dachu blachą tyt cynk ma być wykonane z długich czy krótkich paneli dachowych”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ, w zakresie remontu dachu dla części zabytkowej budynku przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu (w skład przedmiotu zamówienia wchodzi remont dachu przy ul. Żeromskiego 53, a nie 73, jak określił Wykonawca składający zapytanie- Zamawiający błędne określenie adresu przez Wykonawcę, traktuje jako omyłkę pisarską), zaprojektowano pokrycie z blachy płaskiej  cynkowo-tytanowej w kolorze jasno szarym, układanej na rąbek stojący, bez ograniczenia maksymalnej długości pojedynczych elementów blachy układanej w połaci przedmiotowego dachu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej