Znak sprawy: In.III.271.8.2011

GMINA MIASTA RADOMIA

Radom, dn. 29.04.2011r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu „Termomodernizacja budynków PSP nr 3 i VIII L.O. ul. Sobieskiego, PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich i PG nr 3 ul. Czarnoleska – płukanie instalacji c.o.”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dn. 29.04.2011r. następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

„W projekcie technologicznym czyszczenia instalacji c.o. projektant założył czyszczenie instalacji preparatami chemicznymi lub równoważnymi o 2% roztworze, według naszego wieloletniego doświadczenia i po konsultacji z dostawcą technologii roztwór, aby skutecznie oczyścić instalację musi być 5%. Skutkuje to zużyciem około 50 kg środka na m3 wody, a nie jak przyjęto w projekcie 20 kg.

Prosimy o odpowiedź jakie stężenie ma mieć roztwór czyszczący i jaką ilość środka chemicznego należy przyjąć do wyceny.

Uwaga zawarta w projekcie, że większość instalacji jest w kanałach i brak jest do niej dostępu nie może być wyznacznikiem ilości preparatu potrzebnego do skutecznego wyczyszczenia instalacji.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Do wyceny należy przyjąć stężenie roztworu czyszczącego i ilość środka chemicznego, zgodnie z wielkościami określonymi w załączonych do SIWZ: dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej