Radom, dnia  09.04.2013 r.                                                           Znak sprawy:  In.III.271.5.2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  ,,Budowa nowych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy: PSP nr 13, PSP nr 18, PSP nr 19, PSP nr 31”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dniu 08.04.2013 roku faksem zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ,,Budowa nowych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy: PSP nr 13, PSP nr 18, PSP nr 19, PSP nr 31”.

Zapytanie brzmi następująco:

- „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń posiadających Certyfikat Zgodności z normami PN-EN 1176: 2009 wraz z modyfikacją konstrukcyjną wykonaną w celu dopasowania urządzenia do wymogów ww. postępowania przetargowego i wystawioną deklarację zgodności z normami PN-EN 1176-2009 na wcześniej wspomnianą modyfikację konstrukcji urządzenia?”.

- „Czy możliwy jest wjazd na teren budowy sprzętem budowlanym tj. koparko- ładowarka oraz samochód samowyładowczy 3-4 osiowy?”.

- „Czy wymienione słupy oświetleniowe mają być zamontowane pomiędzy placem zabaw, a boiskiem o nawierzchni asfaltowej?”.

- „Czy wymieniany kabel zasilający należy wymienić od stacji trafo wzdłuż poszczególnych słupów? Prosimy o podanie podstawowych parametrów kabla zasilającego”.

- „Czy Zamawiający wymaga stworzenia mapy do celów projektowych, obsługi geodezyjnej oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zgodnie z pkt. 3.1.4. ppkt. 2 Programu funkcjonalno-użytkowego urządzenia składające się na zamówienie muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami lub atest fabryczny– deklaracje zgodności z normami PN – EN 1176 oraz PN – EN 1177.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Na teren budowy placów zabaw możliwy jest wjazd sprzętem budowlanym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, iż z uwagi na miejscowe uwarunkowania terenowe dojazd do placów budowy samochodami samowyładowczymi 3-4 osiowymi może być utrudniony, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy.

Przypominamy, iż zgodnie z § 3 pkt 2.3. SIWZ uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie go do stanu pierwotnego objęte jest zakresem przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Słupy oświetleniowe przewidziane do wymiany na placu zabaw przy PSP nr 13 należy zamontować pomiędzy placem zabaw, a istniejącym boiskiem o nawierzchni asfaltowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Kabel zasilający przewidziany do wymiany należy poprowadzić od istniejącego słupa oświetleniowego znajdującego się na wysokości sąsiedniej działki nr 28 od strony wschodniej. Dobór parametrów kabla zasilającego leży po stronie Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Zamawiający nie wymaga  mapy do celów projektowych. Zgodnie z § 3 pkt 2.2. SIWZ Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy mapy zasadnicze w skali 1:500, oraz mapy sytuacyjne w skali 1:5000. Zgodnie z § 3 pkt 2.3. SIWZ pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej objęte są zakresem przedmiotowego zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ