Radom, dnia  16.01.2015 r.                                                                   Znak sprawy:  In.III.271.1.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,,Termomodernizacja dachu budynku PP nr 7 przy ul. Sadków”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dn. 13.01.2015r. – faksem/e-mailem-  zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w postępowania. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

„PYTANIE 1: Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo zamówień publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie?.

PYTANIE 2: Proszę o podanie czy n/w pozycjach tj. 42,43,94,95,139 i 140 ma być zastosowana wełna mineralna twarda o gęstości min. 150 kg/m3, jeśli tak to proszę o potwierdzenie, jeśli nie to proszę o podanie parametrów technicznych wełny mineralnej jaka ma być użyta w/w pozycjach przedmiaru?.

PYTANIE 3: Czy w pozycji 70 przedmiaru nie powinien obmiar wynosić 4,72 m3?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad 1.: Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności z zapisami Pkt 2.2 zał. nr 1 w/w Rozporządzenia), Zamawiający może dokonywać wpisu dot. wartości szacunkowej zamówienia publicznego w protokole z postępowania, po otwarciu ofert złożonych w danym postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zamierza upubliczniać niniejszej informacji w terminie wcześniejszym.

Ad 2.: Na ciągach komunikacyjnych zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej należy zastosować wełnę mineralną twardą o gęstości min. 150 kg/m3. Na pozostałej powierzchni stropu (poz. Przedmiaru: 42,43,94,95,139,140) można zastosować wełnę mineralną miękką rolowaną o gęstości min. 40 kg/ m3,

Ad 3.: Właściwą wartością dot. przedmiotowej pozycji (poz. 70) jest 4,72m3, co wynika z poprzedniej pozycji przedmiaru (poz. 69).

Równocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami § 16 SIWZ, załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny

przedmiotu zamówienia, a różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej