Znak sprawy: In.III.271.1.2016

Radom, dnia  22.01.2016 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 i PSP nr 26 
w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał (e- mailem) w dniu 22.01.2016 roku zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

„PSP nr 13

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy warstwa ET gr 35 mm ma być ułożona pod całą powierzchnią nawierzchni poliuretanowej czyli na obmiarze 1.217,750 m2? Czy tylko na obmiarze zgodnie z przedmiarem 1.207,220 m2?

PSP nr 26

Boisko wielof: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy warstwa ET gr 35 mm ma być ułożona pod całą powierzchnią nawierzchni poliuretanowej czyli na obmiarze 1.155,226 m2? Czy tylko na obmiarze zgodnie z przedmiarem 1.144,00 m2?

Bieżnia: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy warstwa ET gr 35 mm ma być ułożona pod całą powierzchnią nawierzchni poliuretanowej czyli na obmiarze 362,026 m2? Czy tylko na obmiarze zgodnie z przedmiarem 350,000 m2?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W ofercie należy wycenić wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający przypomina, iż przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym.

Dodatkowo wyjaśniamy, że różnica pomiędzy powierzchnią warstwy ET, a powierzchnią nawierzchni poliuretanowej wynika z faktu, iż warstwa ET wykonana ma być pomiędzy obrzeżami betonowymi boiska gr. 8cm, a warstwa nawierzchni poliuretanowej musi być wykonana dodatkowo na obrzeżach.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej