Znak sprawy: In.III.271.19.2016

Radom, dnia  25.04.2016 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Doposażenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji placu zabaw przy ul. Odlewniczej 2 oraz modernizacja terenu przy ul. Prądzyńskiego w Radomiu do celów rekreacyjno-sportowych”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 22.04.2016r. (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

„1. SIWZ 3 art. 2.1.1.1. pkt 4e brak w przedmiocie pozycji katalogowych określających ochronę przed przepięciami.

2. SIWZ Przedmiar pkt 13.

Pytanie - co wspólnego TAURON ma z dopuszczeniem do pracy na sieciach będących własnością PGE?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1. Zgodnie z wymaganiami ustawy prawa  zamówień publicznych Zamawiający nie wskazuje  kart katalogowych konkretnych produktów ani Producentów.

Ochronę przeciwporażeniową przedmiotowej instalacji w szczególności należy wykonać zgodnie  z zapisami projektu technicznego ( pkt  1.3.2 i 1.3.5 ) oraz  według zapisu ( pkt 6) SST i norm wskazanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru  instalacji elektrycznych.

Ad. 2. Zapisana w pkt.13 Przedmiaru  nazwa Tauron jest omyłkowa i nieobowiązująca. Przedmiotowa instalacja jest zarządzana przez  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Odbiór techniczny instalacji oświetleniowej należy dokonać ze służbami MZDiK w Radomiu.[Zapis w SIWZ  - § 3 pkt 2.2 ppkt 7)].

Równocześnie , iż zgodnie z treścią § 16 pkt 4.1 SIWZ załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ