Znak sprawy: In.III.271.27.2016

Radom, dnia  06.06.2016 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego 3”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 01.06.2016r. zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

- „Proszę o wyjasnienie zapisu § 3 pkt 2.3.6 SIWZ dotyczący wywozu i utylizacji zdemontowanej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Proszę o wyjaśnienie, czy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie rozliczenie z Zamawiającym ewentualnych zysków wynikających z utylizacji.

- Proszę o wyjaśnienie zapisu § 7 pkt 1 SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w terminie realizacji robót instalacyjnych, które mają zostać realizowane do 31.08.2016?

- Proszę o zmianę zapisu SIWZ przez Zamawiającego na taki, że Wykonawca składając ofertę winien wskazać w treści formularza ofertowego całkowitą cenę ryczałtową bez konieczności przedkładania szczegółowej kalkulacji cen cząstkowych za realizację poszczególnych zadań ( §5 pkt 10 Projekt Umowy).

- Proszę o wyjaśnienie zapisu §18 pkt 2.2 SIWZ. Czy zapis dotyczący 5-8- letniego okresu udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia dotyczy zarówno wykonanych robót jak i wykorzystanych materiałów ?

- Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że udostępni Wykonawcy projekt trwałej konstarukcji nośnej (stelażu) przeznaczonej do zamocowania na gruncie.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ponosi koszt wykonywania pomiarów lub oceny stanu technicznego (przewodów wentylacyjnych, szczelności przewodów co, instalacji elektrycznej, odgromowej itp.) dokonując w konsekwencji wszystkich odbiorów technicznych niezbędnych do odbioru końcowego.

- Proszę o doprecyzowanie parametrów kolektorów słonecznych wraz z osprzetem. Oprócz podanych wymiarów, nie podano parametrów termicznych.

- Proszę o podanie parametrów zasobników solarnych.

- Proszę o weryfikację pojemnosci dobranych zabezpieczeń dla instalacji cwu i solarnej (naczynia przeponowe).

- Proszę o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego leży wymiana anod magnezowych zgodnie z wytycznymi gwarancyjnymi producenta.

- Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że dopuszcza zmianę izolacji termicznej na inną niż izolacja pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

- Proszę o  uzasadnienie  wykonania studzienki schładzającej z pompą do wody brudnej wraz z włazem w pomieszczeniu węzła solarnego.

- Proszę o określenie przez Zamawiającego tras prowadzenia przewodów solarnych (nieczynnym kanałem wentylacyjnym, po elewacji, wykonanie pionów wewnątrz budynku, itp.).

- Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wskaże lokalizacje grzejników, które mają być zabudowane w miejscach zbiorowych pobytu dzieci oraz w jaki sposób mają być wykonane wspomniane obudowy.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED o innych wymiarach niż przedstawione w Projekcie budowlano- wykonawczym.

- Czy Zamawiający udostępni przedmiary w wersji. ath?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1.

Zamawiający nie wymaga by Wykonawca odrębnie dokonywał rozliczeń dot. utylizacji przedmiotowych materiałów. Zgodnie z zapisami SIWZ materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy, co Wykonawca powinien uwzględnić przy kalkulacji ceny ofertowej.

Ad. 2.

W opinii Zamawiającego wskazany w SIWZ  termin jest wystarczający do realizacji robót instalacyjnych. Tym samym Zamawiający nie zakłada zmiany przedmiotowego terminu. Katalog okoliczności mogących stanowić przesłankę ewentualnego wydłużenia terminów wykonania zamówienia określony został w § 21a SIWZ.

Ad. 3.

Zamawiający przypomina, iż na etapie składania ofert nie wymaga od Wykonawców przedkładania szczegółowej kalkulacji cen cząstkowych. Wskazane w zapytaniu zapisy § 5 pkt 10 projektu umowy dotyczą kosztorysu, który zgodnie z SIWZ (§ 16 
pkt 4.2.6 ) i projektem umowy (§ 1 ust. 4) składa wyłącznie Wykonawca wybrany do realizacji niniejszego zamówienia nie na etapie składania ofert a w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Ad. 4.

Zamawiający wymaga udzielenia jednego okresu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia (np. roboty budowlane, materiały, źródła światła etc).

Ad. 5.

Wykonawca w celu zamocowania tablicy informacyjnej we własnym zakresie dobierze odpowiednią konstrukcję nośną przeznaczona do zamontowania w gruncie w ramach zaoferowanej kwoty ofertowej. Zamawiający wyjaśnia, że niniejsza tablica informacyjna będzie umieszczona na terenie obiektu w okresie realizacji robót, tj. do czasu zakończenia i odbioru końcowego robót budowlanych.

Ad. 6.

Koszt wykonywania pomiarów lub oceny stanu technicznego (przewodów wentylacyjnych, szczelności przewodów co, instalacji elektrycznej, odgromowej itp.) ponosi Wykonawca, który ma obowiązek ten fakt uwględnić przy kalkulowaniu ceny ofertowej (zgodnie z treścią § 16 pkt 4.2.2. SIWZ, Wykonawca przy wycenie robót ma uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót).

Ad. 7.

Zgodnie z Opisem technicznym do projektu „Instalacje solarne” pkt. 4 kolektory słoneczne  z wysokoselektywną powierzchnią aluminiowego absorbera, wanna aluminiowa samonośna tłoczona z jednego kawałka blachy aluminiowej, odporna na warunki atmosferyczne, szyba kolektora o grubości min. 3,0 mm, ze specjalnego szkła gładkiego zgodnie z EN 12975, izolacja z wełny mineralnej min. 60 mm, kompensatory do wyrównania rozszerzeń cieplnych. Kolektor odporny na warunki zewnętrzne również w stanie napełnienia cieczą, zintegrowana instalacja rozdzielcza ze śrubami przyłączeniowymi. Powierzchnia kolektora ok. 2,3 m².

Wymiary zewnętrzne kolektora 1099x2099 mm.

Zamawiający uszczegóławia opis o parametry:

Optyczny współczynnik sprawności  -  min. 70 %

Współczynnik strat ciepła a1 wg EN 12975 -  max. 3,8 W/(m2*K)

Współczynnik strat ciepła a2 wg EN 12975 – max. 0,0085 W/(m2*K)

Dopuszczalna temperatura postoju – min. 195oC

Ad. 8.

Parametry zasobników solarnych podano na Rysunku nr Ss/1 do projektu „Instalacje solarne”, w pkt. 2 tabeli Zestawienie elementów: „Podgrzewacz zasobnikowy c.w.u. pojemność całkowita 750 litrów, wykonany ze stali czarnej, wszystkie wewnętrzne powierzchnie pokryte podwójną warstwą emalii (zgodnie z DIN 4753 cz. 3). Dodatkowe zabezpieczenie przed korozją stanowi anoda magnezowa wewnątrz zbiornika. Posiada zamknięty pokrywą otwór rewizyjny. powierzchnia wymiennika ciepła 2,5 m2, średnica z izolacją 940 mm, wysokość 1850 mm”.

Ad. 9.

Pojemność naczynia wzbiorczego instalacji solarnej - dobrano o pojemności 250 dm3 z uwzględnieniem możliwości przechwycenia całkowitej ilości czynnika solarnego, i pozostaje ona bez zmian.

Należy zweryfikować pojemność naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. Zweryfikowana pojemność naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. wynosi  200 dm3, pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający w związku z w/w zapytaniem dokonuje stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Ad. 10.

Wymiana anod magnezowych w okresie gwarancyjnym leży po stronie wykonawcy.

Ad. 11.

Dla rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku zaprojektowano izolację pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Zamawiający dopuszcza  zastosowanie płaszcza z innego rodzaju blachy odpornej na warunki atmosferyczne, np. blachy nierdzewnej.

Ad. 12.

Potwierdza się zasadności wykonania studzienki schładzającej w pomieszczeniu węzła solarnego, która wraz z pompą służyć będzie do odwadniania posadzki w ww. pomieszczeniu.

Ad. 13.

Piony instalacji solarnej w obrębie budynku należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. prowadzone wewnątrz budynku w bruździe ściennej lub alternatywnie w obudowie z płyt g/k.

Ad. 14.

Obudowy grzejnikowe należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach, do których mogą mieć dostęp dzieci (sale zajęć, łazienki, korytarze, hole, szatnie, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach administracji i pokoju nauczycielskim, czyli tam, gdzie obecnie znajdują się obudowy.

Zgodnie z dokumentacją projektową istniejące obudowy należy zdemontować i zamontować ponownie po wymianie grzejników. W przypadku uszkodzenia obudowy w trakcie jej demontażu, obudowę należy wymienić na nową, wykonaną jak obudowy istniejące.

Ad. 15.

Dopuszcza się zastosowanie opraw LED o wymiarach innych niż w projekcie pod warunkiem spełnienia wymagań normowych natężenia oświetlenia, spełnienia wymagań energooszczędności i parametrów technicznych.

Ad. 16.

Zamawiający nie udostępnia przedmiaru w wersji .ath.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

- w § 14 SIWZ zastępuje się w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie  otwierać przed   15.06.2016 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 17.06.2016 roku., godz. 915”

- w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z „15.06.2016 roku do godz.  900” na „17.06.2016 roku do godz.  900”

- w § 15 pkt 2 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z „15.06.2016 roku o godz. 915” na „17.06.2016 roku o godz.  915”

- W Projekcie budowlano- wykonawczym instalacje sanitarne- instalacja solarna, w pkt 4.4 ppkt 3, oraz pkt 6 tabeli zestawienie elementów na rysunku Ss/1 należy zweryfikować pojemność naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. Zweryfikowana pojemność naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. wynosi  200 dm3 (pozostałe parametry bez zmian).

Uzasadnieniem modyfikacji jest konieczność dostosowania dokumentacji przetargowej do wymagań i standardów odpowiadających uzasadnionym potrzebom Zamawiającego poprzez usuniecie sprzeczności pomiędzy parametrami dot. jednego z elementów robót wskazanych w dokumentacji przetargowej (zmiana dot. parametru pojemności naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u.).

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

PREZYDENT MIASTA RADOMIA