# Radom, dnia 20.01.2021 roku

PREZYDENT 
MIASTA RADOMIA

Znak sprawy:  In.III.271.13.2020/21

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 10”.

- Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniach 18 i 19.01.2021r.otrzymał  (e- mailem) 2 zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia placu zabaw równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji   wymiarów +/- 10 %  jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami. Podkreślamy, iż każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd też niemożliwe jest uzyskanie wymiarów narzuconych przez Zamawiającego. Są to niewielkie różnice, które nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzeń. W związku z powyższym, prosimy o zniesienie tolerancji wymiarów urządzeń.

Zapytanie nr 2:

„W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania (z dnia 12.01.2021 r.) zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, bezspoinowej, składającej się z górnej warstwy jednowarstwowej (bez natrysku) poliuretanowej o kolorze ceglastym gr 10 mm, wykonanej ze spoiwa poliuretanowego oraz granulatu EPDM o frakcji 1-3mm lub 1-3,5 mm, przepuszczalnej dla wody oraz z podkładu przepuszczalnego dla wody, elastycznego z granulatu SBR o gr. 90 mm. Nawierzchnia zgodna z PN-EN 1176 i PN-EN 1177, posiadająca Atest Higieniczny lub równoważny. Spełniającej wymagania dla Krytycznej Wysokości Upadku (HIC) nie mniejsza od 2,5 m dla całej powierzchni placu zabaw. Pragniemy zaznaczyć, że opisane parametry nawierzchni bezpiecznej w dokumentacji przetargowej wraz z zestawem dokumentów wskazują tylko na jeden produkt jednego producenta. Zgoda na powyższe zapewni Zamawiającemu konkurencyjność a także podniesienie jakości nawierzchni co przy zachowaniu wysokiej jakości wpłynie na konkurencyjne/rynkowe ceny robót, których dotyczy niniejsze postępowanie.”

Zapytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści  w urządzeniu "Jednoosobowa huśtawka wahadłowa" siedzisko typu "Bocianie gniazdo" wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym o średnicy 16mm.”

- W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad 1.

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w przedmiocie i nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

Określenie minimalnych wymagalnych parametrów konstrukcyjnych poszczególnych urządzeń jest w pełni uzasadnione z punktu widzenia potrzeb i wymagań Zamawiającego i równocześnie nie ogranicza w sposób niedozwolony konkurencyjności (wbrew zawartej w pytaniu tezie, przedmiotowe parametry spełniają dostępne na rynku urządzenia wielu producentów).

Ad 2.

W związku z przedmiotowym zapytaniem, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Ad 3.

Zamawiający przypomina, że stosownie do zapisów § 3 pkt 2.1 ppkt 2 SIWZ, nie dopuszcza siedziska typu „bocianie gniazdo”, a w miejsce wskazanego w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót siedziska tego typu, wymaga wyceny i realizacji standardowego siedziska huśtawki z tworzywa HPDE, łańcuchy nierdzewne gr. 6mm.

- Zamawiający -działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- w związku z otrzymanymi zapytaniami, dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

- W § 3 pkt 2.1 ppkt 1 SIWZ, dodany zostaje tekst:

„UWAGA: Zamawiający dopuszcza tolerancję grubości górnej warstwy EPDM +/- 3 mm, przy równoczesnym zachowaniu łącznej grubości obydwóch warstw -tj, EPDM+SBR- bez zmian (100mm) oraz zachowaniu wszystkich innych wymagań dot. nawierzchni”.

2) w § 14 SIWZ pkt 12 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) będą posiadać oznaczenia: „Budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 10 – Nie  otwierać przed  29.01.2021r., godz. 1200.”

3) w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z:

„25.01.2021 roku do godz.  900”

na:

„29.01.2021 roku do godz.  900”

4) w § 15 pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z:

„25.01.2021 roku o godz. 1200”

na:

„29.01.2021 roku o godz.  1200”.

- Przedmiotowa modyfikacja uzasadniona jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności w niniejszym zamówieniu.

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

- PREZYDENT MIASTA RADOMIA