# Radom, dnia 20.01.2021 roku

Znak sprawy:  In.III.271.14.2020/21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 4 przy ul. Wyścigowa 49”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 18.01.2021r. (e-mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania:

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad 1.

Zakres zamówienia którego dotyczy przedmiotowe pytanie, został opisany prawidłowo (kompleksowo), natomiast Zamawiający potwierdza, że w treści wyjaśnień z dn. 08.01.2021r., omyłkowo podane zostały niektóre pozycje (numery) przedmiaru, tj.:

- poz. 24  - jest podana prawidłowo;

- poz. 87  - powinna być poz. 82;

- poz. 96  - powinna być poz. 91.

Ponadto Zamawiający, wyjaśnia, że:

- poz. 24 przedmiaru dot. 1 szt. drzwi wraz z ościeżnicą (pokój trenera)

- poz. 82 przedmiaru dot.  6 szt. drzwi prysznicowych w łazienkach (po 3 szt. w łazience - 2 łazienki)

- poz. 91 przedmiaru dot. wymiany 4 szt. skrzydeł drzwiowych (2 przebieralnie - 2 szt.; 2 łazienki - 2 szt.)

- w opisie charakterystyki obiektu (cześć opisowa przedmiaru), omyłkowo podane jest 12 szt. skrzydeł drzwiowych na zapleczu. Właściwa ilość sztuk podana została w poz. 2.7 przedmiaru robót (tym samym należy skalkulować - 11 szt. Skrzydeł drzwiowych w sumie na zapleczu).

Ad. 2.

Malowanie ścian sali gimnastycznej jest uwzględnione w przedmiarze (bez malowania sufitu). Sufity są malowane w magazynie sprzętu, łazienkach i korytarzu. W cenie oferty nie należy uwzględniać w sali gimnastycznej korekcyjnej  malowania  sufitów i wymiany wykładziny.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej