# Radom, dnia 08.01.2021 roku

Znak sprawy:  In.III.271.14.2020/21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 4 przy ul. Wyścigowa 49”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 07.01.2021r. (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania:

„W przedmiarze robót  w opisie jest: Na zapleczu Sali sportowej wymienić 12 szt. skrzydeł drzwiowych drewnianych, łącznie z zamkami i klamkami. Kolor brązowy - jak obecnie.

Brak 12 szt. drzwi w kosztorysie, prosimy o uzupełnienie w przedmiarze.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie więcej informacji dotyczących min.: wymiarów, z jakiego materiału.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Przedmiar robót nie zawiera braków w przedmiotowym zakresie a w/w kwestia uwzględniona jest zarówno w części opisowej przedmiaru, jak i w jego części kosztorysowej (przedmiarowej).

Opis Przedmiaru w Ogólnej Charakterystyce Obiektu i Robót – Opis budynku Poz. 2.7. - Stolarka drzwiowa /s. 4/ – zawiera informacje w sprawie wymienianych drzwi wraz z wymiarami; oraz określa roboty związane z wymianą na nowe skrzydeł drzwiowych w w-c i przy kabinach prysznicowych.

W załączonym przedmiarze podano niezbędne informację dot. stolarki drzwiowej w:

- poz. 24 (określa wymianę drzwi wraz z ościeżnicami);

- poz. 87 (określa wymianę drzwi w /przesuwanych/ przy kabinach prysznicowych);

- poz. 96 (określa wymianę skrzydeł drzwiowych w w-c).

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej